{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":6,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,5],[60,1,60,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["标段二(电类)"]
["物品名称","数量","单位","单价","合计","备注"]
["鸿雁LED3W球泡灯",300,"只",null,0]
["鸿雁LED4W球泡灯",1500,"只",null,0]
["鸿雁LED7W球泡灯",700,"只",null,0]
["鸿雁LED8W球泡灯",1200,"只",null,0]
["鸿雁LED16W日光灯",650,"只",null,0]
["鸿雁LED21W凹形灯",200,"只",null,0]
["鸿雁LED22W环形灯",300,"只",null,0]
["箭牌4寸LED筒灯",50,"只",null,0]
["海雄大罗口平灯座",300,"只",null,0]
["鸿雁86型一开面板",50,"块",null,0]
["鸿雁86型二开面板",50,"块",null,0]
["鸿雁86型三开面板",50,"块",null,0]
["鸿雁86型四开面板",50,"块",null,0]
["鸿雁86型双联一开面板",20,"块",null,0]
["鸿雁86型双联二开面板",20,"块",null,0]
["鸿雁86型调速开关面板",50,"块",null,0]
["鸿雁86型10A插座面板",20,"块",null,0]
["鸿雁86型16A单相插座面板",20,"块",null,0]
["鸿雁86型10A2+3插座面板",200,"块",null,0]
["鸿雁86型380V16A插座",50,"块",null,0]
["鸿雁86型380V25A插座",50,"块",null,0]
["鸿雁86型10A2极插头",50,"只",null,0]
["鸿雁86型10A3极插头",50,"只",null,0]
["鸿雁86型16A3极插头",50,"只",null,0]
["鸿雁86型明线盒",200,"只",null,0]
["加电牌1平方二芯软护套线",2,"卷",null,0]
["嘉控PX200单片16A断路器",100,"只",null,0]
["嘉控PX200单片20A断路器",50,"只",null,0]
["嘉控PX200单片25A断路器",40,"只",null,0]
["嘉控PX200单片32A断路器",40,"只",null,0]
["嘉控PX200单片40A断路器",50,"只",null,0]
["嘉控PX200单片63A断路器",20,"只",null,0]
["嘉控PX200 3P25A断路器",50,"只",null,0]
["嘉控PX200 3P40A断路器",50,"只",null,0]
["嘉控PX200 3P50A断路器",50,"只",null,0]
["嘉控X200 3P63A断路器",50,"只",null,0]
["JXM25LE-63 1P16A+N断路器",50,"只",null,0]
["JXM25LE-63 1P32A+N断路器",50,"只",null,0]
["JXM25LE-63 1P25A+N断路器",50,"只",null,0]
["JXM25LE-63 3P25A+N断路器",20,"只",null,0]
["JXM25LE-63 3P32A+N断路器",20,"只",null,0]
["JXM25LE-63 3P40A+N断路器",20,"只",null,0]
["JXM25LE-63 3P50A+N断路器",20,"只",null,0]
["嘉控FIN2P40A漏电断路器",20,"只",null,0]
["嘉控FIN2P63A漏电断路器",20,"只",null,0]
["日光灯灯脚",200,"只",null,0]
["隔栅灯灯脚",200,"只",null,0]
["16B欧普换气扇",150,"只",null,0]
["6公分铝地线槽",100,"米",null,0]
["2.5公分线槽",200,"米",null,0]
["鸿雁隔栅灯LED整套",100,"套",null,0]
["鸿雁LED吸顶灯40W",200,"套",null,0]
["鸿雁LED吸顶灯22W",100,"套",null,0]
["鸿雁LED吸顶灯30W",100,"套",null,0]
["φ16V型管卡",500,"个",null,0]
["φ20V型管卡",500,"个",null,0]
["8mm木枕",20,"个",null,0]
[{"$nulls":3},"小计",0]
["总价","人民币（大写）                    （￥        ）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}